Beschermdopjes

Voor perlator

Referentie: 91AA75

Beschrijving voor bestektekst

Beschermdopjes voor perlator.

Dopjes in schokvrij ABS groen die de sproeikoppen beschermen.

Ze worden automatisch verwijderd door de druk van het water.

Geleverd per 2 stuks.