**TÊTECERAM**

Universeel binnenwerk met keramische schijven

1/2 draai, HANDY greep

Referentie: **H360015**

 Beschrijving voor bestektekst

Universeel binnenwerk met keramische schijven 1/2 draai.

HANDY grepen.

Vervangt het versleten binnenwerk op de meeste kranen.

Diepte van de zitting regelbaar tussen 17 en 28 mm en tot 32 mm met verlengstuk.

Geleverd met blauwe en rode pastilles.

30 jaar garantie.