Naakt LONG LIFE binnenwerk met dichting

Voor GROHE, J. DELAFON grepen

1/2" (15/21)

Referentie: 366815.2P

Beschrijving voor bestektekst

Binnenwerk met « Long Life » mechanisme.

Naakt binnenwerk zonder schroef of greep.

Vervangt het versleten binnenwerk zonder de originele greep te vervangen van het merk GROHE of gelijkaardig, JACOB DELAFON « Champagne II/plus" .

1/2" (15/21).

H.32 mm, D.20 tot 25 mm.

30 jaar garantie.