Universele zwanenhalsuitloop

F1/2"

L.150 mm, H.105 mm

Referentie: 960152

Beschrijving voor bestektekst

Draaibare uitloop op blad.

Massief messing verchroomd.

Kalkwerende straalbreker ingesteld op 3 l/min.

F1/2'', L.150 mm, H.105 mm.

30 jaar garantie.