**Universele zwanenhalsuitloop**

F1/2"

L.200 mm, H.185 mm

Referentie: **960202**

Beschrijving voor bestektekst

Draaibare uitloop op blad.

Massief messing verchroomd.

Kalkwerende straalbreker ingesteld op 3 l/min.

F1/2'', L.200 mm, H. 185 mm.

30 jaar garantie.