Universele zwanenhalsuitloop

F3/4"

L.150 mm, H.130 mm

Referentie: 965152

Beschrijving voor bestektekst

Draaibare uitloop op blad.

Massief messing verchroomd.

Kalkwerende straalbreker ingesteld op 3 l/min.

F3/4'', L.150 mm, H. 130 mm.

30 jaar garantie.