Universele zwanenhalsuitloop

F3/4"

L.190 mm, H.150 mm

Referentie: 965202

Beschrijving voor bestektekst

Draaibare uitloop op blad.

Massief messing verchroomd.

Kalkwerende straalbreker ingesteld op 3 l/min.

F3/4'', L.190 mm, H. 150 mm.

30 jaar garantie.