Universele bovenuitloop

F3/4"

L.200 mm, H.80 mm

Referentie: 955202

Beschrijving voor bestektekst

Draaibare uitloop op blad.

Massief messing verchroomd.

Straalbreker ingesteld op 3 l/min.

F3/4'', L. 200 mm, H.80 mm.

30 jaar garantie.