Universele horizontale uitloop

F3/4"

L.150 mm, H.130 mm

Referentie: 945152

Beschrijving voor bestektekst

Universele horizontale muuruitloop F3/4".

Massief messing verchroomd.

Straalbreker ingesteld op 3 l/min.

L.150 mm, H.130 mm.

30 jaar garantie.