**Stervormige straalbreker**

M24/100

2 stuks

Referentie: **921024.2P**

 Beschrijving voor bestektekst

Stervormige straalbreker zonder rooster, beperkt de bacteriegroei: geen achterblijvend water of residuvorming.

M24/100.

Geleverd per 2 stuks.