Besparende kalkwerende perlator

F22/100

6 l/min

Referentie: 925622.2P

Beschrijving voor bestektekst

Besparende kalkwerende perlator.

Met blauwe dichtingsring die het debiet begrensd op 6 l/min.

Geleverd per 2 stuks.

F22/100.