**Uitloopreductie**

Om een universele uitloop aan te passen

M1/2" - M24/100

Referentie: **969024.2P**

Beschrijving voor bestektekst

Om een universele uitloop aan te passen 1/2".

Reductie M1/2" - M24/100 voor kranen met vrouwelijke uitgang BRICARD, HOLLEVILLE DUVERGER "1000, 2000".

Geleverd per 2 stuks.

30 jaar garantie.