**Verchroomde reductie**

M3/8" - F1/2"

10 stuks

Referentie: **806012.10P**

 Beschrijving voor bestektekst

Reductie in messing verchroomd.

M3/8" - F1/2".

Geleverd per 10 stuks.

30 jaar garantie.