**Haakse koppeling**

Met moer

2 stuks

Referentie: **871015.2P**

Beschrijving voor bestektekst

Haakse koppeling met moer.

Messing verchroomd.

MF1/2".

L.20 mm,H.25mm.

Geleverd per 2 stuks.

30 jaar garantie.