**Haakse koppeling**

Zonder moer

2 stuks

Referentie: **873015.2P**

 Beschrijving voor bestektekst

Haakse koppeling zonder moer.

Messing verchroomd.

MF1/2".

L.10 mm, H.25 mm.

Geleverd per 2 stuks.

30 jaar garantie.