Rechte koppeling

Voor door-de-muur bevestiging 75 mm, M1/2" - M3/4"

2 stuks

Referentie: 846827.2P

Beschrijving voor bestektekst

Rechte koppeling in messing verchroomd.

Voor door-de-muur bevesting, met muur van 75 mm.

M1/2" - M3/4".

L.113 mm.

Rozet Ø 50.

Geleverd per 2 stuks.

30 jaar garantie.