Haakse koppeling

Van 30 mm zonder moer

M1/2" - M3/4", L.35 mm, 2 stuks

Referentie: 853327.2P

Beschrijving voor bestektekst

Haakse koppeling met sprong van 30 mm.

M1/2" - M3/4", L.35 mm.

Zonder moer.

Massief messing.

Geleverd per 2 stuks.

30 jaar garantie.