S-koppeling

Van 45 mm, universeel

M1/2" - M3/4", 2 stuks

Referentie: 858027.2P

Beschrijving voor bestektekst

Universele S-koppeling van 45 mm (geregistreerd model).

Voor kranen met asafstand 60 tot 240 mm.

M1/2" - M3/4".

Rozet in ABS Ø 68/97.

L.70 mm.

Massief messing.

Geleverd per 2 stuks.

30 jaar garantie.