**Hoge koppeling**

Met gegoten voet, MM

M1/2" - M3/4", 2 stuks

Referentie: **866027.2P**

Beschrijving voor bestektekst

Hoge koppeling op gegoten voet.

H.70 mm, Ø 14.

M1/2" - M3/4".

Massief messing.

Geleverd per 2 stuks.

30 jaar garantie.