Hoge koppeling

Luxe, MM

M1/2" - M3/4", 2 stuks

Referentie: 870027.2P

Beschrijving voor bestektekst

Hoge luxe koppeling.

Sprong 45 mm.

H.70 mm, Ø 14.

M1/2" - M3/4".

Massief messing.

Geleverd per 2 stuks.

30 jaar garantie.