Hoge koppeling

Sprong van 50 mm, MM

M1/2" - M3/4", 2 stuks

Referentie: 878027.2P

Beschrijving voor bestektekst

Hoge S-koppeling van 50 mm.

H.100 mm, Ø 14.

M1/2" - M3/4".

Massief messing.

Geleverd per 2 stuks.

30 jaar garantie.