**Verchroomd verlengstuk**

Ø 24, L.40 mm

MF1/2"

Referentie: **822415**

 Beschrijving voor bestektekst

Verlengstuk in messing verchroomd.

MF1/2".

Ø 24, L.40 mm.

30 jaar garantie.