**Pilaarkraan**

Met draaibare uitloop

Long-Life mechanisme, M1/2"

Referentie: **D2553**

 Beschrijving voor bestektekst

Pilaarkraan met Long-Life mechanisme.

DELTA grepen in verchroomd metaal.

Draaibare getrokken uitloop Ø 22.

H.190 mm, L.150 mm.

Kalkwerende straalbreker ingesteld op 3l/min.

Lichaam en uitloop in messing verchroomd.

30 jaar garantie.