Muurkraan voor spoeltafel

Uitloop L.150 mm

Long-Life mechanisme, M1/2"

Referentie: D275150

Beschrijving voor bestektekst

Muurkraan voor spoeltafel met Long-Life mechanisme.

DELTA grepen in verchroomd metaal.

Draaibare uitloop.

Kalkwerende straalbreker ingesteld op 3 l/min.

Lichaam in messing verchroomd.

M1/2".

Uitloop L.150 mm.

30 jaar garantie.