Dienstkraan

Long-Life mechanisme

Referentie: D2667

Beschrijving voor bestektekst

Dienstkraan met Long-Life mechanisme.

Straalbreker.

Verchroomde DELTA greep.

Lichaam in messing verchroomd.

Aansluiting M3/8" of 1/2".

30 jaar garantie.