**ADLACTION**

Waterslagdemper F3/4"

H.92 mm

Referentie: **23020**

 Beschrijving voor bestektekst

ADLACTION watersalgdemper met rvs veer en zuiger.

Messing.

Vangt de kleinste drukverschillen en waterslagen op tot 20 bar.

F3/4", H.92 mm.

30 jaar garantie.