ADLACTION

Waterslagdemper F1"1/4

H.103 mm

Referentie: 23033

Beschrijving voor bestektekst

ADLACTION watersalgdemper met rvs veer en zuiger.

Messing.

Vangt de kleinste drukverschillen en waterslagen op tot 20 bar.

F1"1/4, H.103 mm.

30 jaar garantie.