Urinoirset

Voor recht urinoir

Referentie: 777015

Beschrijving voor bestektekst

Urinoirset:

ALLIA, SELLES "Blagnac", "Blagnac 2", "Satalas", DURAVIT "Architec", "Ben", "Jim", "Starck", "D-Code", "Thun", LAUFEN "Caprino", PORCHER, IDEAL STANDARD "Axif", ROCA "Site", "Spun", SPHINX "Eurobase 75", "Europa 85", VILLEROY & BOCH "O.Novo", "Targa Pro", VITRA "Arkiteckt".

Omvat: een rechte TEMPOSTOP kraan 777000 en een spoelpijp 752000.

30 jaar garantie.