Elektroventiel 1" voor WC

Voor TEMPOMATIC MULTIFUNCTIE

Referentie: 463SRH

Beschrijving voor bestektekst

Elektroventiel 1" voor WC: met luchtsnuiver en stop en regelkraantje.

30 jaar garantie.