Keukenflexibel geschikt voor voeding

Zwart L.0,95 m

Referentie: 433095CH

Beschrijving voor bestektekst

Zwarte gewapende flexibel geschikt voor voeding L.0,95 m.

PVC bescherming op de drukzone.

Spanningsloze draaiende moer.

Flexibel, bestand tegen 70°C en een druk van maximum 5 bar.

Onderdeel voor renovatie van een voorspoelkraan.