**Keukenflexibel geschikt voor voeding**

Wit L.2,00 m

Referentie: **433200**

 Beschrijving voor bestektekst

Witte gewapende flexibel geschikt voor voeding L.2,00 m.

PVC bescherming op de drukzone.

Spanningsloze draaiende moer.

Flexibel, bestand tegen 70°C en een druk van maximum 5 bar.

Onderdeel voor renovatie van een voorspoelkraan.