Stervormige straalbreker

M24/100

50 stuks

Referentie: 921024.50P

Beschrijving voor bestektekst

Stervormige straalbreker zonder rooster, beperkt de bacteriegroei: geen achterblijvend water of residuvorming.

M24/100.

Geleverd per 50 stuks.