**Stervormige straalbreker**

M24/100

50 stuks

Referentie: **921024.50P**

Beschrijving voor bestektekst

Stervormige straalbreker zonder rooster, beperkt de bacteriegroei: geen achterblijvend water of residuvorming.

M24/100.

Geleverd per 50 stuks.