Telescopisch verlengstuk

Voor rvs douchepaneel

L.218 mm, H.350-550 mm

Referentie: 790153

Beschrijving voor bestektekst

Telescopisch verlengstuk voor douchepaneel in mat gepolijst rvs.

Bescherming van de leidingen tussen de bovenkant van het paneel en het plafond.

L.218 mm.

Regelbare hoogte tussen 350 en 550 mm.

Mat gepolijst rvs.

30 jaar garantie.