Kantelbare spiegel met greep

Greep in wit glanzend slijtvast Nylon

Referentie: 510202N

Beschrijving voor bestektekst

Kantelbare rechthoekige wandspiegel met greep die een rolstoelgebruiker of zittende persoon toelaat de spiegel naar zich toe te kantelen.

Voor toegankelijk sanitair of gemengd gebruik: kan zowel zittend voor een persoon met beperkte mobiliteit als staand gebruikt worden .

Nylon hendel met antibacteriële behandeling: optimale bescherming tegen bacteriegroei.

Gemakkelijk en snel te plaatsen door eenvoudig vast te clipsen.

Antidiefstal bevestigingssysteem.

Kantelbare spiegel met witte nylon greep.

Spiegel in veiligheidsglas van 6 mm.

Afmetingen van de spiegel: 500 x 600 mm.

Kan tot 20° gekanteld worden.

Kantelbare spiegel 30 jaar garantie.