**Combinatie Verdeler - Afvalkorf van handdoekjes inbouw, 10 liter**

Inbouw

RVS 304 mat gepolijst

Referentie: **510714S**

Beschrijving voor bestektekst

Combinatie afvalbak en papierhouder voor inbouw.

Bacteriostatisch rvs 304 mat gepolijst.

Deur met slot en standaard DELABIE sleutel.

Verborgen bevestigingen.

Inhoud van de handdoekdispenser: 400 tot 600 eenheden.

Inhoud van de afvalbak: 10 liter.

Dikte rvs: 1,2 mm.

Afmetingen: 125 x 330 x 790 mm.

30 jaar garantie.