Handdoekverdeler voor inbouw

Inbouw

RVS 304 mat gepolijst

Referentie: 510712S

Beschrijving voor bestektekst

Handdoekverdeler voor inbouw.

Bacteriostatisch rvs 304 mat gepolijst.

Deur met slot en standaard DELABIE sleutel.

Verborgen bevestigingen.

Inhoud: 400 tot 600 eenheden.

Dikte rvs: 1,2 mm.

Afmetingen: 122 x 330 x 435 mm.

30 jaar garantie.