ILHA drinkfontein staand model

RVS 304 mat gepolijst

Met geïntegreerde kraan - H. 915 mm

Referentie: 180100

Beschrijving voor bestektekst

Drinkfontein op voet.

Bacteriostatisch RVS 304. Mat gepolijste afwerking. Dikte rvs: 0,8 mm.

Hoogte: 915 mm.

Geleverd met een kraantje voor mondspoeling: verchroomd, onmiddellijke sluiting, met debietregeling, toevoer M3/8".

Afvoerplug met platte geperforeerde rooster, zonder schroef: gemakkelijk te reinigen en vandaalbestendig.

Verticale waterafvoer ingebouwd. Hevel 1"1/4.

Gewicht: 9,6 kg.

30 jaar garantie.

[Oude referentie: 0810100000]