Toiletzitting

Toiletzitting voor modellen S21/700

Vandaalbestendig -Zwart - Polyethyleen

Referentie: 101619

Beschrijving voor bestektekst

Toiletzitting zonder deksel, 360 x 12 x 433 mm.

Vandaalbestendig model in polyethyleen: resistent en

gemakkelijk te reinigen.

Met scharnieren in RVS 304.

Kleur: zwart.

Voor het toilet modellen S21 en 700.

Bevestigingen meegeleverd.

30 jaar garantie.

[Oude referentie: 1108021601]