**Koppeling**

Van 11 mm, standaard

M1/2" - M3/4", L.50 mm, 2 stuks

Referentie: **856794.2P**

 Beschrijving voor bestektekst

Standaard S-koppeling met sprong van 11 mm.

M1/2" - M3/4".

L.50 mm.

Rozet Ø 64.

Messing verchroomd.

Geleverd per 2 stuks.

30 jaar garantie.