Douchetablet om bevestigingen te verbergen

Muurmodel, met bevestigingsplaat

Mat wit

Referentie: 511921FW

Beschrijving voor bestektekst

Mat witte douchetablet, met bevestigingsplaat.

Afneembare design doucheplanchet: verbergt de bevestigingsplaat wanneer het Be-Line® douchezitje verwijderd is.

Beperkt het aantal douchezitjes voor mindervaliden in een instelling en biedt de mogelijkheid enkel een zitje te plaatsen wanneer nodig. Voorbeeld: hotel of ziekenhuis dat tijdelijk een mindervalide persoon herbergt.

Geleverd met rvs schroeven Ø 8 x 70 mm voor bevestiging in beton.

Antibacteriële behandeling: optimale bescherming tegen bacteriegroei.

Afmetingen: 55 x 275 x 90 mm.

Afneembare doucheplanchet met 30 jaar garantie.