Afdekplaat sifon voor FRAJU wastafel

RVS 304 mat gepolijst

Referentie: 100930

Beschrijving voor bestektekst

Afdekplaat sifon voor FRAJU wastafel.

Bacteriostatisch RVS 304.

Dikte rvs: 1,2 mm.

30 jaar garantie.