SXS mechanisch handwasbakje

RVS 304 mat gepolijst - Kniebediening - Zonder spatwand

Zonder kraan

Referentie: 181310

Beschrijving voor bestektekst

Handwasbakje, te bevestigen aan de muur.

Bacteriostatisch RVS 304.

Dikte rvs: 0,8 mm.

Afgeronde vorm.

Zonder spatwand.

Model zonder kraan.

Beschikbaar als compleet model met kraan en voormenger (ref. 182310).

Afvoerplug met platte geperforeerde rooster.

Zonder overloop.

Bevestigingen meegeleverd.

CE markering. Conform de norm EN 14688.

Gewicht: 4,3 kg.

30 jaar garantie.