**Afvoermof**

100/110 PEHD voor TEMPOFIX 3

Referentie: **578110**

Beschrijving voor bestektekst

Aafvoermof 100/110 PEHD.

Voor afvoerbuis Ø 100/110.

PEHD.

30 jaar garantie.