**Opbouw omsteller**

FM1/2"

Referentie: **260021**

 Beschrijving voor bestektekst

Omsteller in opbouw laat toe te kiezen tussen de vaste douchekop en de handdouche.

Verchroomd messing.

Toevoer 1/2".