Glijstuk voor handdouche voor douchestang Ø 32, antraciet grijs

Glanzend slijtvast antraciet grijs Nylon

Referentie: 510110NG

Beschrijving voor bestektekst

Glijstuk voor handdouche.

Slijtvast polyamide (Nylon).

Glanzend slijtvast antraciet grijs Nylon.

Verstelbare houder voor handdouche.

Ergonomische hendel.

Handdouche houder voor douchestang Ø 32 (zie refs. 5100, 5440, 5441 en 5481).

30 jaar garantie.