Aansluitset voor mindervaliden toilet

Voor TEMPOFIX 3 voorwandsysteem

Referentie: 578PMR

Beschrijving voor bestektekst

Verlengde toevoerpijp Ø 32, L. 580 mm.

Dichtingsring Ø 55.

30 jaar garantie.