TEMPOMIX 3 zelfsluitende mengkraan

Soepele bediening

Eéngreepsbediening, inbouw, set 2/2, L.110

Referentie: 794050

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende ééngreepsmengkraan voor wastafel muurmodel, set 2/2:

Soepele bediening.

Temperatuurregeling en bediening op de drukknop.

Zelfsluiting ingesteld op ~7 sec, regelbaar tussen 6 en 9 sec.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 3 en 6 l/min.

Vandaalbestendige kalkwerende straalbreker.

Lichaam in metaal verchroomd L.110 mm.

Te bevestigen op de muur M1/2”.

Boven- of onderaansluiting

Toevoeren ingebouwd.

Filters en terugslagkleppen.

Regelbare temperatuurbegrenzing.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.

Te bestellen met het aansluitstuk referentie 794012.