Kantelbare spiegel met greep

Antraciet grijze greep

Referentie: 510202C

Beschrijving voor bestektekst

Kantelbare rechthoekige wandspiegel in onbreekbaar glas met greep die het kantelen van de spiegel naar een rolstoelgebruiker of zittende persoon toelaat.

Voor toegankelijk sanitair of gemengd gebruik: kan zowel zittend voor een persoon met beperkte mobiliteit als staand gebruikt worden.

Gemakkelijk en snel te plaatsen door eenvoudig vast te clipsen.

Antidiefstal bevestigingssysteem.

Kantelbare spiegel met witte nylon greep.

Spiegel in veiligheidsglas van 6 mm.

Afmetingen van de spiegel: 500 x 600 mm.

Kan tot 20° gekanteld worden.

Kantelbare spiegel 30 jaar garantie.