**Zwarte voorspoelkolom zonder kraan**

Met tapkraan en getrokken draaibare uitloop

Zwarte flexibel en kalkwerende sproeier

Referentie: **433622**

Beschrijving voor bestektekst

Zwarte voorspoelset zonder kraan, geschikt voor intensief gebruik in professionele keukens.

Tapkraan met draaibare getrokken uitloop L.200 mm.

- Volledig debiet in 1/4 draai.

- Binnenwerk met verstevigd mechanisme en ergonomische greep.

Zwarte sproeier met regelbare straal met debiet 9 l/min aan de uitloop (ref. 433010).

Kalkwerende sproeier met schokwerend uiteinde.

Gewapende zwarte flexibel L.0,95 m geschikt voor de voedingsnijverheid.

Korte zuil 3/4" in messing , voor muurkraan.

Regelbare muurbevestiging.

RVS geleidingsveer.

30 jaar garantie.

Dit model, zonder kraan, is samengesteld uit onderdelen voor de renovatie van voorspoelkranen.